Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/2010.) i Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/2011.),  te članka 38. Statuta Tehničke škole Kutina (pročišćeni tekst), Školski odbor Tehničke škole Kutina na sjednici održanoj   21. veljače 2014. donio je

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (dalje:  Pravilnik) utvrđuju se :

- temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara,

- broj, naziv radnog mjesta i stručna sprema osoba odgovornih za provedbu mjera zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara, obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara,

- način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara,

- način upoznavanja radnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu,

- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara,

- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara, te postupanje radnika u slučaju nastanka požara.

Članak 2.

1.  Sastavni dio ovog Pravilnika  je :

- rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara,

- plan evakuacije i spašavanja za građevinu na lokaciji  Kutina,  Hrvatskih

branitelja 6.

2.  Isprave  iz  stavka  1. ovog članka  pohranjuju se  i  čuvaju kod odgovorne osobe

za  zaštitu od požara.

I . temeljne odredbe

Članak 3.

1.  Odredbe ovoga  Pravilnika odnose se na radnike Škole.

2.  Treće osobe za vrijeme boravka u Školi dužne su u vezi sa zaštitom  od  požara

pridržavati  se  mjera  i  naloga  radnika  Škole.

Članak 4.

Zaštita od požara organizira se i provodi u prostorima i okolišu Škole u skladu sa

zakonom, podzakonskim aktima i ovim Pravilnikom.

- 2 -

Članak 5.

U okviru provođenja mjera zaštite od požara Škola će skrbiti:

- da se pri projektiranju i izvođenju bilo kojih radova na postojećim objektima, adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uređaja i opreme, te održavanju objekata i opreme primjenjuju propisani tehnički normativi i standardi zaštite od požara,

- da se osigura opskrbljenost objekata vatrogasnim aparatima, drugim uređajima za gašenje požara i ostalom propisanom opremom u skladu s tehničkim normativima i  standardima za zaštitu od požara,

- da se električne, ventilacijske, toplinske, gromobranske, kanalizacijske i druge instalacije u objektima izvedu, odnosno postave na način koji ne predstavlja opasnost od požara,

- da se redovito obavlja kontrola instalacija i uređaja iz točke 3. ovoga članka,

- da se vidljivim znakovima označi zabrana pušenja u prostorima Škole,

- da se prije rada s otvorenom vatrom, aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje odrede prostorije u kojima se ovi poslovi mogu obaviti i poduzmu mjere zaštite od požara te osiguraju odgovarajuća sredstva za gašenje požara,

- da se zapaljiva ambalaža, istrošeni materijali i drugi otpadci svakodnevno iznesu iz prostorija i odlože na odgovarajuće mjesto,

- da se zapaljive tekućine ne bacaju u kanalizacijsku mrežu,

- da se u prostorijama, osim za to određenih, ne dopusti uporaba električnih grijalica, kuhala, električnih radijatora, kalorifera i drugih električnih aparata,

- da se osigura nesmetan prolaz na prilaznim prostorima, ulazima, izlazima, prolazima i skloništima,

- da se sva sredstva za gašenje požara postave na pristupačna i vidna mjesta i koriste samo za potrebe gašenja požara,

- da se mjesta na kojima se nalaze sredstva za gašenje požara, vidno označe posebnim oznakama.

II. osoba odgovornA za provedbu mjera zaštite od požara

Članak 6.

1.  Za provedbu mjera zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara

odgovoran je ravnatelj Škole.

2.  Ravnatelj:

- osigurava izvršavanje propisanih obveza iz područja zaštite od požara sukladno zakonskim i podzakonskim propisima i ovom Pravilniku,

- nadzire provođenje propisanih mjera zaštite od požara,

- skrbi o rasporedu opreme za zaštitu od požara,

- organizira spašavanje radnika i drugih osoba u Školi u slučaju izbijanja požara.

- 3 -

III. unutarnjA kontrolA provedbe mjera zaštite od požara

Članak 7.

1.  Unutarnju kontrolu glede provođenja  mjera  zaštite  od  požara  obavlja  radnik

ovlašten  za organizaciju  i  provođenje  preventivnih  mjera  zaštite  od  požara.

2.  Ovlaštenje  iz stavka  1. ovoga  članka  uglavljuje  se  ugovorom  o  radu.

3.  Radnik iz stavka 1. ovoga članka mora imati  srednju spremu tehničkog smjera i

odgovarajuću ispravu o osposobljenosti za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga

članka.

Članak 8.

Radnik iz članka 7. ovoga  Pravilnika:

- ostvaruje uvid u rad tijela i radnika u svezi sa zaštitom od požara,

- ispituje podatke o uporabi sredstava koja su u svezi sa zaštitom od požara,

- neposredno nadzire radnike čiji su poslovi u svezi sa zaštitom od požara,

- izvješćuje ravnatelja Škole o uočenim problemima i nepravilnostima,

- obavlja druge poslove koji su u svezi s organiziranjem zaštite od požara.

IV.  način  upoznavanja  radnika  s  opasnostima  i  OPĆIM

mjerama  zaštite  od  požara  na  radnom  mjestu

Članak 9.

Ravnatelj ili radnik iz članka 7. ovoga Pravilnika dužan je radnike Škole prigodom stupanja na rad upoznati s opasnostima od požara ili mogućnosti eksplozije na konkretnom radnom mjestu.

Svi  radnici  Škole  moraju  biti  upoznati s  mjestom na kojemu se nalazi glavni ventil za otvaranje - zatvaranje vode u objektu, te glavna sklopka za isključivanje električne energije.

Članak 10.

1. Radnici Škole dužni su uključiti se u osposobljavanje prema Pravilniku o   programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94).

2. Raspored upućivanja radnika na osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ravnatelj.

3. Preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka čuva se u dosjeu  radnika.

- 4 -

Članak 11.

1. U okviru izvođenja obrazovnih programa  radnici Škole imaju stalnu zadaću upoznavati  učenike s općim mjerama zaštite od požara te mjerama zaštite od požara u Školi.

2. U svezi sa zaštitom od požara radnici Škole imaju obveze:

- provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara,

- upozoravati na opasnost od požara do kojega bi moglo doći zbog nedostataka na objektima, strojevima, opremi, instalacijama i sl.,

- svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom,

- obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemogućuju izazivanje požara,

- sve možebitne kvarove na uređajima i instalacijama kojima se služe tijekom rada, prijaviti ravnatelju ili radniku iz članka 7. ovoga pravilnika,

- neposredno sudjelovati u gašenju požara, a o njegovu nastajanju izvijestiti vatrogasce na telefonski broj 193.

3. Postupanje radnika suprotno obvezama iz stavka 2. ovoga članka smatra se teškom povredom radne obveze.

V.  ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA

Članak 12.

1. Hidranti i hidrantna mreža trebaju se održavati u ispravnom stanju.

2. U svrhu njihove uporabe obvezno je:

- sve hidrante obilježiti oznakama,

- podzemne hidrante osigurati propisanim poklopcem, a zidne hidrante osigurati ormarićima,

- svaki zidni hidrant kompletirati s jednim do dva kotura vatrogasnih cijevi promjera 52 mm, s mlaznicom,

- osigurati prostor oko hidranta stalno slobodnim da se hidrantu može nesmetano pristupiti, a u zimsko doba stalno čistiti snijeg s poklopca hidranta,

- provjeriti najmanje jedanput mjesečno i dostupnost svih hidranata, a otklanjanje uočenih kvarova povjeriti stručnoj osobi,

- osigurati za sve hidrante tipsku spojnicu promjera 52 mm te nastavak istih  dimenzija,

- postaviti vidnu oznaku gdje se nalazi ventil  za zatvaranje i otvaranje vode u objektu.

- 5 -

Članak 13.

1. Vatrogasni aparati moraju biti postavljeni na uočljivim lako dostupnim mjestima,   u blizini mogućeg izbijanja požara.

2. Prijenosni aparati ne smiju biti postavljeni tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 1,5 m.

3. Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati. Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redovni pregled,

- periodični pregled,

- kontrolno ispitivanje.

Članak 14.

1. Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a provodi ga Škola samostalno.

2. Redovnim se pregledom utvrđuje:

- uočljivost i dostupnost aparata,

- opće stanje aparata,

- kompletnost aparata,

- stanje plombe zatvarača odnosno ventila.

3. Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja radnik iz članka 7. ovoga Pravilnika.

4. Uočene nedostatke radnik iz stavka 3. ovoga članka treba sam otkloniti. Ako to nije moguće, otklanjanje nedostataka treba povjeriti stručnoj osobi.

Članak 15.

1. Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput godišnje.

2. Periodični pregled vatrogasnih aparata povjerava se ovlaštenoj pravnoj osobi ili obrtniku.

Članak 16.

3. Nakon izvršenog periodičnog pregleda iz članka 13. ovoga Pravilnika svaki aparat se označava propisanom naljepnicom.

Članak 17.

Redovni i periodični pregled ručnih vatrogasnih aparata u navedenim rokovima provodi se prema planu i programu koji je usklađen s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011, 74/2013.).

- 6 -

Članak 18.

1. Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata treba se obaviti najmanje svake pete godine.

2. Kontrolnim ispitivanjem moraju biti obuhvaćeni svi vatrogasni aparati čiji je radni tlak manji od 25 bara i bočica s pogonskim plinom do 0,5 l.

3. Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata starijih od 15 godina, osim aparata s CO2, treba se obaviti svake dvije godine.

VI . postupanje radnika u slučaju nastanka požara

Članak 19.

1. Svaki radnik koji prvi opazi neposrednu opasnost od nastanka požara ili opazi požar dužan je ukloniti opasnost, odnosno ugasiti požar, ako to može bez opasnosti za sebe ili drugu osobu. Ako radnik to ne može učiniti sam, dužan je odmah obavijestiti ostale radnike i najbližu vatrogasnu postrojbu ili vatrogasnu postaju odnosno ispostavu radi početka akcije gašenja požara.

2. Prilikom dojave o nastalom požaru radnik treba dati sljedeće podatke:

- ime i prezime i broj telefona s kojeg se javlja;

- mjesto (lokaciju) požara i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe;

- je li požar u građevini ili na otvorenom prostoru;

- vrstu materijala koji gori (tekućina, plin, drvo, plastika, guma i sl.);

- ima li požaru ozlijeđenih.

Članak 20.

Prije napuštanja radne prostorije i početka gašenja požara svaki radnik na svom radnom mjestu mora:

- isključiti električnu struju;

- spriječiti nastanak panike prilikom izlaska iz radnih prostora.

Članak 21.

1. Odgovorna osoba za zaštitu od požara, kada sazna za požar, utvrđuje koje se sve mjere moraju poduzeti glede upotrebe sredstava i opreme za gašenje požara, organizacije gašenja, evakuacije i spašavanja, traženja pomoći u slučaju ozlijeđenih osoba i sl. Također, preuzima vođenje akcije gašenja požara do dolaska vatrogasne postrojbe.

2. Kao voditelj akcije gašenja požara, odgovorna osoba za zaštitu od požara dužna je osigurati da se na mjesto požara donesu raspoloživi i odgovarajući aparati za gašenje te druga oprema koja se može koristiti za gašenje požara.

- 7 -

Članak 22.

Nakon završetka akcije gašenja požara odgovorna osoba zajedno s rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar dužna je:

- na mjestu požara osigurati dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprečavanja ponovnog požara;

- osigurati dežurstvo na mjestu požara do dana, ako je požar ugašen tijekom noći;

- dežurnom tijekom dežurstva osigurati potrebnu vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara.

Članak 23.

Upotrijebljenu opremu i uređaje za gašenje požara potrebno je odmah dovesti u ispravno stanje i spremiti na za to predviđeno mjesto.

VII.  PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE

Članak 24.

Izmjene i dopune ovoga Pravilnika donose se na isti način predviđen za njegovo donošenje.

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.

KLASA :  214-01/14-01-06                 ZAMJENICA PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA :

URBROJ :  2176-59-01/2014.

Lidija  L a s i ć, prof.

Kutina,   21. veljače  2014.

Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Škole  21.  veljače  2014. godine, a stupio je

na snagu 1.  ožujka  2014.

R A V N A T E LJ :

Ante Dževlan, prof.

TEHNIČKA ŠKOLA  KUTINA

K U T I N A

P R A V I L N I K

O  ZAŠTITI  OD POŽARA

Kutina,  2014.